## BBKD
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÌNH PHƯỚC | [8 empty] | BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
PHÒNG ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM | [8 empty] | CỘT ĐO XĂNG DẦU
QL 14, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước | [8 empty] | Số : A/2019
Ngày thực hiện |  |  |  |  | Người thực hiện |  |  |  | Người soát lại
0
[5 empty] | #N/A |  |  |  | Đỗ Thị Nga
Tên phương tiện đo : Cột đo xăng dầu | [8 empty] | Cấp chính xác :
Nhãn hiệu CĐXD : | [5 empty] | Số : |  |  | Năm sản xuất : |  |  |  |  | 1 | þ
Kiểu : |  |  |  | Điện tử : | þ | Cơ khí : | o |  | #N/A |  |  |  |  | 2 | o
Tem kiểm định :
Đặc trưng kỹ thuật: |  |  | - Lưu lượng lớn nhất : |  |  | 0 | L/min | - Lưu lượng nhỏ nhất : |  |  | L/min
|  |  | - Lượng cấp phát tối thiểu : |  |  | 0 | L | - Chất lỏng kiểm định : |  |  | #N/A
Cơ sở sử dụng :
Địa chỉ :
Phương pháp thực hiện : |  |  |  | CỘT ĐO XĂNG DẦU - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH - ĐLVN 10 : 2017
Chuẩn, thiết bị chính sử dụng : |  |  |  |  | Bình chuẩn kim loại: 20 l, 5 l, 2 l; Ống đong chia độ, Đồng hồ bấm giây, nhiệt kế
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:
TT | Tên phép kiểm tra | [6 empty] | Kết quả quan sát |  |  | Ghi chú
a | Kiểm tra sự phù hợp với quyết định phê duyệt mẫu | [6 empty] | 1
b | Kiểm tra độ mới 100%
c | Kiểm tra hiện trạng
d | Kiểm tra cầu dao, thiết bị đóng ngắt nguồn điện | [6 empty] | Không đạt
e | Kiểm tra công tắc điều khiển | [6 empty] | Đạt
f | Nhãn hiệu, ký hiệu | [6 empty] | Không đạt
g | Các bộ phận chính | [6 empty] | Không đạt
h | Kính bảo vệ, kính quan sát | [6 empty] | Không đạt
i | Ống cao su | [6 empty] | Không đạt
2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:
TT | Tên phép kiểm tra | [6 empty] | Kết quả kiểm tra |  |  | Ghi chú
a | Kiểm tra sơ bộ | [6 empty] | Không đạt
b | Kiểm tra độ kín | [6 empty] | Không đạt
c | Kiểm tra hoạt động của cơ cấu xoá số | [6 empty] | Không đạt
d | Kiểm tra cơ cấu tự ngắt (nếu có) | [6 empty] | Không đạt
3. Kết quả kiểm tra đo lường:
3.1 Xác định lưu lượng lớn nhất đạt được: | [5 empty] | t = | s; | VFD= | L |  | Qmax = | #DIV/0! | L/min | #DIV/0!
3.2 Kiểm tra sai số
Lưu lượng |  | VFD [L] |  |  | VREF [L] |  | EFD [%] |  | ∆EFD [%] |  |  | Kết luận
Trước khi hiệu chỉnh
Qmax |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | Đạt | #DIV/0!
|  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Không đạt | #DIV/0!
Qmin |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | Đạt | #DIV/0!
|  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Không đạt | #DIV/0!
Sau khi hiệu chỉnh
Qmax |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | Đạt | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Không đạt | #DIV/0!
Qmin |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | Đạt | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Không đạt | #DIV/0!
3.3 Kiểm tra sai số tại lượng cấp phát tối thiểu
VFD [L] |  | VREF [L] |  |  | E = VFD - VREF [L] |  |  |  | Kết luận
2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | Đạt | o |  | Không đạt | þ | 2
3.4 Kiểm tra cơ cấu tách khí
a) Kiểm tra bằng mắt: |  |  |  |  | Đạt | þ |  |  | Không đạt |  | o |  |  | 1
b) Kiểm tra bằng thiết bị kiểm tra tách khí
QA [L/min] |  | VFD [L] |  |  | VREF [L] |  | EFD [%] |  | ED = EAV - EFD [%] |  |  | Kết luận
/ |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | /
3.5 Kiểm tra cơ cấu đặt trước
[5 empty] | VFD [L] | VPR [L] | VREF [L] | EFD [%] | PFD [đ] | PPR [đ] |  | Kết luận
Đặt thể tích [L] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | / | / |  | Đạt | #DIV/0! | #DIV/0!
[12 empty] | Không đạt | #DIV/0!
Đặt giá tiền [đ] |  |  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 |  | Đạt | þ | 1
[12 empty] | Không đạt | o
3.6 Kiểm tra cơ cấu tính tiền
VFD [L] |  | PU [đ] |  |  | PC = VFD x PU [đ] |  | PFD [đ] |  | EP = PFD - PC [đ] |  |  | Kết luận
0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Đạt | þ | 1
[12 empty] | Không đạt | o
3.7 Kiểm tra độ giãn nở ống mềm
Số chỉ ống đong [mL]: |  |  |  | 0 |  |  | Kết luận: |  | Đạt | þ |  | Không đạt | o | 1
3.8 Kiểm tra cơ cấu in
a) So sánh hiển thị trên CĐXD và bản in ra | [13 empty] | 1
Lần cấp phát |  | Hiển thị trên CĐXD |  |  |  |  | Kết quả in |  |  |  |  | Kết luận |  | 1
|  | VFD [L] |  |  | PFD [đ] |  | Lượng giao nhận [L] |  | Tiền thanh toán [đ] |  |  |  |  | 0
1 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | 1
2 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | 1
b) Kiểm tra chức năng in |  |  |  |  | Đạt | o |  |  | Không đạt |  | o |  |  | #DIV/0!
c) Kiểm tra nội dung bản in |  |  |  |  | Đạt | o |  |  | Không đạt |  | o
4. Kết luận chung
| - Cột đo xăng dầu |  |  |  | Đạt | #DIV/0! |  |  | Không đạt |  | #DIV/0!
- Lý do: ……………………………………………/……………………………………………………………