## NHAP SO LIEU
Nơi sử dụng :
Địa chỉ :
Số giấy chứng nhận : |  |  | *
Số thứ tự biên bản :
Ngày thực hiện :
Điều kiện môi trường :
Chế độ kiểm định :
KĐ viên :
Nhãn Hiệu |  |  | *
Số serial : |  |  | *
Nước sản xuất : |  | 16
Năm sản xuất : | [5 empty] | Xác lập năm 2006
Số tem KĐ : | [7 empty] | Thang | Nam | 1900
Nhiên liệu : | [7 empty] | 1 | 31
| - Lưu lượng lớn nhất : | [6 empty] | 2 | 28
| - Lưu lượng lớn nhất đạt được : |  |  | giây | Thể tích: |  | L | 3 | 31
| - Lưu lượng nhỏ nhất : |  | lít/phút |  |  |  |  | 4 | 30
| - Lượng cấp phát tối thiểu : |  | lít |  |  |  |  | 5 | 31
| - Giá trị vạch chia : |  | lít |  |  |  |  | 6 | 30
| - Cấp chính xác : | [6 empty] | 7 | 31
| Thiết bị chuẩn : | [6 empty] | 8 | 31
Lưu lượng |  | VFD [L] | VREF [L] |  |  |  |  | 9 | 30
Trước khi hiệu chỉnh | Qmax | [6 empty] | 10 | 31
[8 empty] | 11 | 30
| Qmin | [6 empty] | 12 | 31
Sau khi hiệu chỉnh | Qmax
Qmin
Vmin
|  | VFD [L] | VPR [L] | VREF [L] | PFD [đ] | PPR [đ]
Đặt thể tích [L] |  |  |  |  | / | /
Đặt giá tiền [đ] |  | / | / | /
Cơ cấu tính tiền | Vfd [L] | Pu [đ] | Pfd [đ]
Số chỉ ống đong [mL]:
Lần cấp phát | Hiển thị trên CĐXD |  | Kết quả in
| VFD [L] | PFD [đ] | Lượng giao nhận [L] | Tiền thanh toán [đ]
1 | / | / | / | /
2 | / | / | / | /
b) Kiểm tra chức năng in
c) Kiểm tra nội dung bản in
b) Các bộ phận chính
c) Kính bảo vệ, kính quan sát
d) Ống cao su
a) Kiểm tra sơ bộ
b) Kiểm tra độ kín
c) KT hoạt động của cơ cấu xoá số
d) KT cơ cấu tự ngắt (nếu có)

## BBKĐ (hidden)
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG | [13 empty] | 3.Kiểm tra độ lặp lại
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | [13 empty] | #REF! | [9 empty] | Phần 2 ( P = max = 0 0)
PHÒNG ĐO LƯỜNG | [5 empty] | BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH | [7 empty] | Lần cân |  | Chỉ thị Ii | () | Quả chuẩn nhỏ ΔL (0) |  |  | Chỉ thị thực Pi |  | () | Lần cân |  | Chỉ thị Ij |  | () | Quả chuẩn nhỏ ΔL (0) |  |  | Chỉ thị thực Pj |  | () |  |  |  | 0
263 Điện Biên Phủ. Quận 3. TP.HCM | [5 empty] | #N/A! | [7 empty] | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | 1
[6 empty] | (ĐIỆN TỬ-CHỈ THỊ HIỆN SỐ-KHÔNG TỰ CHỈ THỊ) | [7 empty] | 2 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 2 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | 2
[6 empty] | Số: 0ĐL99 | [7 empty] | 3 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | R |  | 3
Ngày giao |  | Ngày yêu cầu |  | Ngày thực hiện |  | Ngày hoàn thành |  |  | Người thực hiện |  |  | Người kiểm tra |  | 4 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 4 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | £ |  | 4
0 |  | 1900-01-06 |  | 0 |  | 0 |  |  | #N/A! |  |  | Lê T.Thanh Hương |  | 5 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [5 empty] | 5
[14 empty] | 6 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 6 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 0.2 |  | 6
Hiệu cân: |  |  |  | 0 |  |  |  | Số cân : |  |  | 0 |  |  |  | Iimax - Iimin = |  | #EVAL! |  |  | Đạt |  |  | #EVAL! |  | Ijmax - Ijmin = |  |  | #EVAL! |  |  | Đạt |  |  | #EVAL!
Nước sản xuất: |  |  |  | #N/A |  |  |  | Năm sản xuất : |  |  | / |  |  |  | SSCP(mpe) = |  | #EVAL! |  |  | Không đạt |  |  | #EVAL! |  | SSCP(mpe) = |  |  | ± 0 0 |  |  | Không đạt |  |  | #EVAL! |  | 0.2
Số tem kiểm định: |  |  |  | 0 |  |  |  | Đặc trưng kỹ thuật : |  |  | Điện tử |  |  | 4.Kiểm tra tải trọng lệch tâm P = 1/3 max = | [7 empty] | #REF!
[14 empty] | Vị trí |  | Chỉ thị I (0) |  |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào ΔL (0) |  |  |  | Sai số E (0) |  |  |  | Sai số thực tế |  |  |  | SSCP (mpe) (0)
Mức cân lớn nhất: max = |  |  |  | 0 0 |  |  |  | Mức cân nhỏ nhất: min= |  |  | #REF! | [15 empty] | Ec=E-E0 |  | (0)
Giá trị độ chia kiểm: e = |  |  |  | 0 0 |  |  |  | Giá trị vạch chia : d = |  |  | 0 0 |  |  | G |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #EVAL!
Số lượng phân độ kiểm: n = |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | Cấp chính xác : |  |  | #N/A! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #EVAL!
|  | T = |  |  | dT= | [8 empty] | 2 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #EVAL!
Nơi sử dụng: |  | 0 | [11 empty] | 3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #EVAL!
Nơi kiểm định: |  | #N/A! | [11 empty] | 4 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #EVAL!
Chế độ kiểm định: |  |  | #N/A! | [15 empty] | Đạt |  | £ | [5 empty] | Không đạt |  |  | R
Phương pháp thực hiện: |  |  | QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CÂN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐLVN 16 : 2009 | [10 empty] | 5.Kiểm tra sai số ở các mức tải
Chuẩn được sử dụng: |  |  | #N/A! | [10 empty] | Mức tải (0) |  | Chỉ thị I (0) |  |  |  |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào ΔL (0) |  |  |  | Sai số E (0) |  |  |  | Sai số thực tế |  |  |  | SSCP (mpe) (0)
Điều kiện môi trường: |  |  | 0 | oC | [24 empty] | Ec=E-E0 |  | (0)
Số liệu và kết quả quá trình thực hiện: | [15 empty] | Tăng |  | Giảm |  |  | Tăng |  | Giảm |  | Tăng |  | Giảm |  | Tăng |  | Giảm
I.Kiểm tra kỹ thuật: |  |  |  | Đạt | £ |  |  | Không đạt |  | £ |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
[14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
II.Kiểm tra đo lường: | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
[9 empty] | Bắt đầu |  |  | Kết thúc |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
|  |  |  | Nhiệt độ trong phòng ( oC) |  |  |  |  | 0 | oC |  | 0 | oC | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
|  |  |  | Nhiệt độ trong cân ( oC) |  |  |  |  | 0 | oC |  | 0 | oC | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
1.Kiểm tra mức cân không (hoặc mức cân min) | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
Tải trọng | Chỉ thị I |  | Tải thêm vào |  | Sai số E0 |  | (0) | Sai số cho phép |  | Đánh giá |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
L (0) | (0) |  | ΔL (0) |  | E0=I+1/2e-ΔL-L |  |  | (mpe) (0) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #EVAL! |  | Đạt | #EVAL! | Không đạt | #EVAL! | 0 |  | #REF! |  | / |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | / |  | #REF! |  | / |  | ± 0
2.Kiểm tra độ động | [18 empty] | Đạt |  | £ | [5 empty] | Không đạt |  |  | R
#REF! | Chỉ thị I1 |  | Quả chuẩn nhỏ lấy ra ΔL (0) |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào1/10d (0) |  |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào1,4d (0) |  | Chỉ thị I2 |  | I2 - I1 |  | III.Kết luận:
| (0) | [8 empty] | (0) |  | (0) |  |  |  |  | Cân đạt |  |  |  | #EVAL! |  |  |  |  | Cân không đạt |  |  |  | #EVAL!
min | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |  | #EVAL! |  |  |  |  | Yêu cầu đo lường |  |  |  | R
1/2 max | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | Thời hạn được phép sử dụng : | [5 empty] | #EVAL!
max | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | Đề nghị : |  | #EVAL!
HD-ĐL005-01 |  | So sánh (I2-I1) và d: |  |  | Đạt |  | #EVAL! |  | Không đạt |  | #EVAL! |  |  | HD-ĐL005-01 | [25 empty] | 39480
[34 empty] | 1 | [5 empty] | 0
[34 empty] | 2 | Quả cân chuẩn | ĐL-K010 | Mỹ | Phạm vi đo: 1000 g | F1 | 010
[34 empty] | 3 | Quả cân chuẩn | ĐL-K011 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F1 | 011
[34 empty] | 4 | Quả cân chuẩn | ĐL-K012 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F2 | 012
[34 empty] | 5 | Quả cân chuẩn | ĐL-K013 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F1 | 013
[34 empty] | 6 | Quả cân chuẩn | ĐL-K014 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000 g | F1 | 014
[34 empty] | 7 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K015 | Mỹ | Phạm vi đo: 1mg ¸100g | F1 | 015
[34 empty] | 8 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K016 | Mỹ | Phạm vi đo: 1mg ¸100g | F2 | 016
[34 empty] | 9 | Quả cân chuẩn | ĐL-K017 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | F1 | 017
[34 empty] | 10 | Quả cân chuẩn | ĐL-K018 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | F1 | 018
[34 empty] | 11 | Quả cân chuẩn | ĐL-K019 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000g | F1 | 019
[34 empty] | 12 | Quả cân chuẩn | ĐL-K020 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000g | F1 | 020
[34 empty] | 13 | Quả cân chuẩn | ĐL-K021 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | F1 | 021
[34 empty] | 14 | Quả cân chuẩn | ĐL-K022 | Mỹ | Phạm vi đo: 1000g | F1 | 022
[34 empty] | 15 | Quả cân chuẩn | ĐL-K023 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 023
[34 empty] | 16 | Quả cân chuẩn | ĐL-K024 | Mỹ | Phạm vi đo: 500g | F1 | 024
[34 empty] | 17 | Quả cân chuẩn | ĐL-K025 | Mỹ | Phạm vi đo: 200g | F1 | 025
[34 empty] | 18 | Quả cân chuẩn | ĐL-K026 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 026
[34 empty] | 19 | Quả cân chuẩn | ĐL-K027 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 027
[34 empty] | 20 | Quả cân chuẩn | ĐL-K028 | Liên Xô | Phạm vi đo: 1mg ¸ 1g | F1 | 028
[34 empty] | 21 | Quả cân chuẩn | ĐL-K029 | Liên Xô | Phạm vi đo: 1mg ¸ 1g | F1 | 029
[34 empty] | 22 | Quả cân chuẩn | ĐL-K030 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 500g | F1 | 030
[34 empty] | 23 | Quả cân chuẩn | ĐL-K031 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 500g | F1 | 031
[34 empty] | 24 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K032 | Tiệp Khắc | Phạm vi đo: 0,5g ¸100g | F2 | 032
[34 empty] | 25 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K033 | Tiệp Khắc | Phạm vi đo: 1g ¸100g | F2 | 033
[34 empty] | 26 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K034 | Trung Quốc | Phạm vi đo: 1g ¸100g | F2 | 034
[34 empty] | 27 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K035 | Không rõ | Phạm vi đo: 10mg¸100g | F2 | 035
[34 empty] | 28 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K036 | Không rõ | Phạm vi đo: 100mg¸100g | F2 | 036
[34 empty] | 29 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K037 | VN | Phạm vi đo: 200g¸10kg | F2 | 037
[34 empty] | 30 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K038 | Liên Xô | Phạm vi đo: 200g¸10kg | F2 | 038
[34 empty] | 31 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K039 | Liên Xô | Phạm vi đo: 0,2mg¸5mg | F2 | 039
[34 empty] | 32 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K040 | Balan | Phạm vi đo: 10mg¸10g | M1 | 040
[34 empty] | 33 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K041 | VN | Phạm vi đo: 10kg | M1 | 041
[34 empty] | 34 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K043 | VN | Phạm vi đo: 500g | M1 | 043
[34 empty] | 35 | Quả cân chuẩn ( 03 quả ) | ĐL-K044 | VN | Phạm vi đo: 200g | M1 | 044
[34 empty] | 36 | Quả cân chuẩn (16tấn = 800 quả) | ĐL-K045 | VN | Phạm vi đo: 20kg | M1 | 045
[34 empty] | 37 | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K046 | VN | Phạm vi đo: 10kg | M1 | 046
[34 empty] | 38 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K047 | VN | Phạm vi đo: 1kg | M1 | 047
[34 empty] | 39 | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K048 | VN | Phạm vi đo: 5kg | M1 | 048
[34 empty] | 40 | Quả cân chuẩn ( 24 quả ) | ĐL-K049 | VN | Phạm vi đo: 1kg | M1 | 049
[34 empty] | 41 | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K050 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 050
[34 empty] | 42 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K051 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 051
[34 empty] | 43 | Quả cân chuẩn ( 10 quả ) | ĐL-K052 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 052
[34 empty] | 44 | Quả cân chuẩn ( 08 quả ) | ĐL-K053 | VN | Phạm vi đo: 5kg | M1 | 053
[34 empty] | 45 | Quả cân chuẩn ( 41 quả ) | ĐL-K054 | VN | Phạm vi đo: 100g | M1 | 054
[34 empty] | 46 | Bộ quả cân chuẩn ( 11 bộ ) | ĐL-K055 | Ba Lan | Phạm vi đo: 1g ¸ 200g | M1 | 055
[34 empty] | 47 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K056 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 056
[34 empty] | 48 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K057 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 057
[34 empty] | 49 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K062 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 062
[34 empty] | 50 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K074 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 1kg | F2 | 074
[34 empty] | 51 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K075 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 1kg | F2 | 075

## BBKĐ cot đo
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÌNH PHƯỚC | [8 empty] | BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
PHÒNG ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM | [8 empty] | CỘT ĐO XĂNG DẦU
QL 14, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước | [8 empty] | Số : A/2019
Ngày thực hiện |  |  |  |  | Người thực hiện |  |  |  | Người soát lại
0
[5 empty] | #N/A! |  |  |  | Đỗ Thị Nga
Tên phương tiện đo : Cột đo xăng dầu | [8 empty] | Cấp chính xác :
Nhãn hiệu CĐXD : | [5 empty] | Số : |  |  | Năm sản xuất : |  |  |  |  | 1 | þ
Kiểu : |  |  |  | Điện tử : | þ | Cơ khí : | o |  | #N/A |  |  |  |  | 2 | o
Tem kiểm định :
Đặc trưng kỹ thuật: |  |  | - Lưu lượng lớn nhất : |  |  | 0 | L/min | - Lưu lượng nhỏ nhất : |  |  | L/min
|  |  | - Lượng cấp phát tối thiểu : |  |  | 0 | L | - Chất lỏng kiểm định : |  |  | #N/A
Cơ sở sử dụng :
Địa chỉ :
Phương pháp thực hiện : |  |  |  | CỘT ĐO XĂNG DẦU - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH - ĐLVN 10 : 2017
Chuẩn, thiết bị chính sử dụng : |  |  |  |  | Bình chuẩn kim loại: 20 l, 5 l, 2 l; Ống đong chia độ, Đồng hồ bấm giây, nhiệt kế
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
1. Kết quả kiểm tra bên ngoài:
TT | Tên phép kiểm tra | [6 empty] | Kết quả quan sát |  |  | Ghi chú
a | Kiểm tra sự phù hợp với quyết định phê duyệt mẫu | [6 empty] | Không đạt
b | Kiểm tra độ mới 100% | [6 empty] | Không đạt
c | Kiểm tra hiện trạng | [6 empty] | Không đạt
d | Kiểm tra cầu dao, thiết bị đóng ngắt nguồn điện | [6 empty] | Không đạt
e | Kiểm tra công tắc điều khiển | [6 empty] | Đạt
f | Nhãn hiệu, ký hiệu | [6 empty] | Không đạt
g | Các bộ phận chính | [6 empty] | Không đạt
h | Kính bảo vệ, kính quan sát | [6 empty] | Không đạt
i | Ống cao su | [6 empty] | Không đạt
2. Kết quả kiểm tra kỹ thuật:
TT | Tên phép kiểm tra | [6 empty] | Kết quả kiểm tra |  |  | Ghi chú
a | Kiểm tra sơ bộ | [6 empty] | Không đạt
b | Kiểm tra độ kín | [6 empty] | Không đạt
c | Kiểm tra hoạt động của cơ cấu xoá số | [6 empty] | Không đạt
d | Kiểm tra cơ cấu tự ngắt (nếu có) | [6 empty] | Không đạt
3. Kết quả kiểm tra đo lường:
3.1 Xác định lưu lượng lớn nhất đạt được: | [5 empty] | t = | s; | VFD= | L |  | Qmax = | #DIV/0! | L/min | #EVAL!
3.2 Kiểm tra sai số
Lưu lượng |  | VFD [L] |  |  | VREF [L] |  | EFD [%] |  | ∆EFD [%] |  |  | Kết luận
Trước khi hiệu chỉnh
Qmax |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | Đạt | #EVAL!
|  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Không đạt | #EVAL!
Qmin |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | Đạt | #EVAL!
|  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Không đạt | #EVAL!
Sau khi hiệu chỉnh
Qmax |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | Đạt | #EVAL! | #EVAL!
|  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Không đạt | #EVAL!
Qmin |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | Đạt | #EVAL! | #EVAL!
|  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Không đạt | #EVAL!
3.3 Kiểm tra sai số tại lượng cấp phát tối thiểu
VFD [L] |  | VREF [L] |  |  | E = VFD - VREF [L] |  |  |  | Kết luận
2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | Đạt | o |  | Không đạt | þ | 2
3.4 Kiểm tra cơ cấu tách khí
a) Kiểm tra bằng mắt: |  |  |  |  | Đạt | þ |  |  | Không đạt |  | o |  |  | 1
b) Kiểm tra bằng thiết bị kiểm tra tách khí
QA [L/min] |  | VFD [L] |  |  | VREF [L] |  | EFD [%] |  | ED = EAV - EFD [%] |  |  | Kết luận
/ |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | /
3.5 Kiểm tra cơ cấu đặt trước
[5 empty] | VFD [L] | VPR [L] | VREF [L] | EFD [%] | PFD [đ] | PPR [đ] |  | Kết luận
Đặt thể tích [L] |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | / | / |  | Đạt | #EVAL! | #EVAL!
[12 empty] | Không đạt | #EVAL!
Đặt giá tiền [đ] |  |  |  |  | / | / | / | / | 0 | 0 |  | Đạt | þ | 1
[12 empty] | Không đạt | o
3.6 Kiểm tra cơ cấu tính tiền
VFD [L] |  | PU [đ] |  |  | PC = VFD x PU [đ] |  | PFD [đ] |  | EP = PFD - PC [đ] |  |  | Kết luận
0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Đạt | þ | 1
[12 empty] | Không đạt | o
3.7 Kiểm tra độ giãn nở ống mềm
Số chỉ ống đong [mL]: |  |  |  | 0 |  |  | Kết luận: |  | Đạt | þ |  | Không đạt | o | 1
3.8 Kiểm tra cơ cấu in
a) So sánh hiển thị trên CĐXD và bản in ra | [13 empty] | 1
Lần cấp phát |  | Hiển thị trên CĐXD |  |  |  |  | Kết quả in |  |  |  |  | Kết luận |  | 1
|  | VFD [L] |  |  | PFD [đ] |  | Lượng giao nhận [L] |  | Tiền thanh toán [đ] |  |  |  |  | 0
1 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | 1
2 |  | / |  |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | 1
b) Kiểm tra chức năng in |  |  |  |  | Đạt | o |  |  | Không đạt |  | o |  |  | #EVAL!
c) Kiểm tra nội dung bản in |  |  |  |  | Đạt | o |  |  | Không đạt |  | o
4. Kết luận chung
| - Cột đo xăng dầu |  |  |  | Đạt | #EVAL! |  |  | Không đạt |  | #EVAL!
- Lý do: ……………………………………………/……………………………………………………………

## GCNKĐ
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | [11 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC | [11 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐC: QL14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài
tỉnh Bình Phước
ĐT/Fax: 02713.999.239
GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH
CERTIFICATE OF VERIFICATION
[7 empty] | Số (N0): |  |  |  | A/2019
| Tên phương tiện đo / Measuring instrument | [7 empty] | : | #N/A
| Số / Serial No | [7 empty] | : | 0
| Kiểu / Type | [7 empty] | : | #N/A! |  |  | #N/A! |  |  | - | 0
| Nơi sản xuất / Manufacturer | [7 empty] | : | #N/A |  |  |  | #N/A
| Năm / Year | [7 empty] | : | 0
Đặc trưng kỹ thuật đo lường / Specifications
|  | - Lưu lượng lớn nhất / Max flow rate | [11 empty] | : | 0 |  |  | lít / phút
|  | - Lưu lượng lớn nhất đạt được / Attainable max flow rate | [11 empty] | : | #DIV/0! |  |  | lít / phút
|  | - Lưu lượng nhỏ nhất / Min flow rate | [11 empty] | : | 0 |  |  | lít / phút
|  | - Lượng cấp phát tối thiểu / Minimum delivery | [11 empty] | : | 0 |  |  | lít
|  | - Cấp chính xác / Accuracy class | [11 empty] | : | 0
| Đơn vị sử dụng/ User |  |  | : | 0
| Nơi sử dụng / Place |  |  | : | 0
| Phương pháp kiểm định / Method of verification | [8 empty] | : | ĐLVN 10 : 2017
CỘT ĐO XĂNG DẦU - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH
Kết luận / Conclusion
Đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường / This instrument has been met the request of metrological technic.
| Số tem kiểm định / Verification stamp No | [6 empty] | : | 0
| Thời hạn đến / Valid until (*) | [6 empty] | : | 31/12/1900
[11 empty] | Bình Phước, ngày 30 tháng 12 năm 1899 | [7 empty] | 0:00
Date of issue
Kiểm định viên | [10 empty] | GIÁM ĐỐC
Verifier | [10 empty] | Director
Nguyễn Văn Hiếu
(*) Với điều kiện tôn trọng các quy định về sử dụng và bảo quản.
(With respectfulness of rules of use and maintenance)
Số điện thoại đường dây nóng: 0918.271445 (Anh Thành) - 0902.156017 (Chị Nga)

## Xu ly so lieu
Số hợp đồng |  | 0 |  | Nơi sử dụng |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Cơ sở | 0ĐL99 |  | 1 | Phùng Quang Trung | Phùng Quang Trung | Phùng Quang Trung |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Số thứ tự biên bản |  | 0 |  | Địa chỉ: |  | 0 |  |  |  |  | 2 | Trung tâm | TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VÀ THỬ NGHIỆM TỈNH BÌNH PHƯỚC |  | 2 | Lê Nguyễn Phương Nam | Lê Nguyễn Phương Nam | Lê Nguyễn Phương Nam |  | 2 | Quả cân chuẩn | ĐL-K010 | Mỹ | Phạm vi đo: 1000 g | F1 | 010 | 010 F1 1000 g | 010 F1 1000 g
Ngày thực hiện |  | 0 |  | Nơi KĐ |  | 0 |  |  |  |  | 1 | Ban đầu | Xăng |  | 3 | Phan Minh Hải | Phan Minh Hải | Phan Minh Hải |  | 3 | Quả cân chuẩn | ĐL-K011 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F2 | 011 | 011 F2 200 g | 011 F2 200 g
Chế độ kiểm định |  | 0 |  | Chuẩn: | ĐL-K | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Định kỳ | Dầu |  | 4 | Nguyễn Hữu Tân | Nguyễn Hữu Tân | Nguyễn Hữu Tân |  | 4 | Quả cân chuẩn | ĐL-K012 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F1 | 012 | 012 F1 200 g | 012 F1 200 g
KĐ viên |  | 0 | [8 empty] | 3 | Sau sửa chữa |  |  | 5 | Võ Đặng Sơn Lâm | Võ Đặng Sơn Lâm | Võ Đặng Sơn Lâm |  | 5 | Quả cân chuẩn | ĐL-K013 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F1 | 013 | 013 F1 200 g | 013 F1 200 g
| Loai can6 | 0 |  | #N/A! | #N/A! | #N/A! | [8 empty] | 6 | Lê Quang Vinh | Lê Quang Vinh | Lê Quang Vinh |  | 6 | Quả cân chuẩn | ĐL-K014 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000 g | F1 | 014 | 014 F1 2000 g | 014 F1 2000 g
Hiệu cân |  | 0 |  | #N/A! | #N/A! | #N/A! | [8 empty] | 7 | NHÂN | Nguyễn Thi Nhân |  |  | 7 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K015 | Mỹ | Phạm vi đo: 1mg ¸100g | F1 | 015 | 015 F1 1mg ¸100g | 015 F1 1mg ¸100g
Số cân |  | 0 |  | #N/A! | #N/A! | #N/A! | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K016 | Mỹ | Phạm vi đo: 1mg ¸100g | F1 | 016 | 016 F1 1mg ¸100g | 016 F1 1mg ¸100g
Nước sản xuất |  | 0 |  | #N/A! | #N/A! | #N/A! | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 | Quả cân chuẩn | ĐL-K017 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | E2 | 017 | 017 E2 5000g | 017 E2 5000g
Năm sản xuất |  | 0 | [12 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | Quả cân chuẩn | ĐL-K018 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | E2 | 018 | 018 E2 5000g | 018 E2 5000g
Số tem KĐ |  | 0 | [12 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 | Quả cân chuẩn | ĐL-K019 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000g | F1 | 019 | 019 F1 2000g | 019 F1 2000g
Điều kiện môi trường: |  | 0 | oC | Thang 2 |  |  | Thang 3 | [7 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 | Quả cân chuẩn | ĐL-K020 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000g | E2 | 020 | 020 E2 2000g | 020 E2 2000g
Max1 |  | 0 | 0 | max2= | 0 | 0 | max3= | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | Quả cân chuẩn | ĐL-K021 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | E2 | 021 | 021 E2 5000g | 021 E2 5000g
Min |  | #REF! | 0 | e2 = | 0 | 0 | e3 = | 0 | 0 | [5 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 | Quả cân chuẩn | ĐL-K022 | Mỹ | Phạm vi đo: 1000g | E2 | 022 | 022 E2 1000g | 022 E2 1000g
e |  | 0 | 0 | d2 = | 0 | 0 | d3 = | 0 | 0 |  | min= |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | Quả cân chuẩn | ĐL-K023 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 023 | 023 F1 100g | 023 F1 100g
d |  | 0 | 0 | [11 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 | Quả cân chuẩn | ĐL-K024 | Mỹ | Phạm vi đo: 500g | F1 | 024 | 024 F1 500g | 024 F1 500g
n= |  | #DIV/0! |  | n= | #DIV/0! |  | n= | #DIV/0! | [6 empty] | Ký kiem soát |  |  |  |  | 17 | Quả cân chuẩn | ĐL-K025 | Mỹ | Phạm vi đo: 200g | F1 | 025 | 025 F1 200g | 025 F1 200g
| 0 | 0 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 18 | Quả cân chuẩn | ĐL-K026 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 026 | 026 F1 100g | 026 F1 100g
1.Kiểm tra mức cân không (hoặc mức cân min) | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 19 | Quả cân chuẩn | ĐL-K027 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 027 | 027 F1 100g | 027 F1 100g
Tải trọng | Chỉ thị I |  | Tải thêm vào |  | Sai số E0 (0) |  | Sai số cho phép |  | KEÁT QUAÛ |  |  | Kỹ thuật |  |  | 3 |  |  |  |  | 20 | Quả cân chuẩn | ĐL-K028 | Liên Xô | Phạm vi đo: 1mg ¸ 1g | F1 | 028 | 028 F1 1mg ¸ 1g | 028 F1 1mg ¸ 1g
L (0) | (0) |  | ΔL (0) |  | E0=I+1/2e-ΔL-L |  | (mpe) (0) |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 21 | Quả cân chuẩn | ĐL-K029 | Liên Xô | Phạm vi đo: 1mg ¸ 1g | F1 | 029 | 029 F1 1mg ¸ 1g | 029 F1 1mg ¸ 1g
#REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | ± | #EVAL! | #EVAL! | [5 empty] | #REF! | 0 | #EVAL! | #EVAL! |  | 22 | Quả cân chuẩn | ĐL-K030 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 500g | F2 | 030 | 030 F2 1g ¸ 500g | 030 F2 1g ¸ 500g
[10 empty] | #EVAL! | [9 empty] | 23 | Quả cân chuẩn | ĐL-K031 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 500g | F2 | 031 | 031 F2 1g ¸ 500g | 031 F2 1g ¸ 500g
2.Kiểm tra độ động | [19 empty] | 24 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K032 | Tiệp Khắc | Phạm vi đo: 0,5g ¸100g | F2 | 032 | 032 F2 0,5g ¸100g | 032 F2 0,5g ¸100g
Mức tải P | Chỉ thị I1 (0) |  | Quả chuẩn nhỏ lấy ra ΔL (0) |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào1/10d (0) |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào1,4d (0) |  | Chỉ thị I2 (0) | I2 - I1 (0) |  | KEÁT QUAÛ | [5 empty] | 1 | Đạt | 25 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K033 | Tiệp Khắc | Phạm vi đo: 1g ¸100g | F2 | 033 | 033 F2 1g ¸100g | 033 F2 1g ¸100g
[18 empty] | 2 | Không đạt | 26 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K034 | Trung Quốc | Phạm vi đo: 1g ¸100g | F2 | 034 | 034 F2 1g ¸100g | 034 F2 1g ¸100g
min | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 27 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K035 | Không rõ | Phạm vi đo: 10mg¸100g | F2 | 035 | 035 F2 10mg¸100g | 035 F2 10mg¸100g
1/2 max | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 16 |  |  | 28 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K036 | Không rõ | Phạm vi đo: 100mg¸100g | F2 | 036 | 036 F2 100mg¸100g | 036 F2 100mg¸100g
max | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 29 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K037 | VN | Phạm vi đo: 200g¸10kg | F2 | 037 | 037 F2 200g¸10kg | 037 F2 200g¸10kg
[12 empty] | #EVAL! | [7 empty] | 30 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K038 | Liên Xô | Phạm vi đo: 200g¸10kg | F2 | 038 | 038 F2 200g¸10kg
3.Kiểm tra độ lặp lại | [13 empty] | 1 | Cơ khí | Mechanic | / |  |  | 31 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K039 | Liên Xô | Phạm vi đo: 0,2mg¸5mg | F2 | 039 | 039 F2 0,2mg¸5mg
Phần 1 ( P = 50% max ) |  | #REF! | 0 | Phần 2 ( P = max ) |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | Điện tử | Electronic | / |  |  | 32 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K040 | Balan | Phạm vi đo: 10mg¸10g | M1 | 040 | 040 M1 10mg¸10g
Lần cân | Chỉ thị Ii (0) | Quả chuẩn nhỏ ΔL (0) | Chỉ thị thực tế Pi (0) | Lần cân | Chỉ thị Ij (0) | Quả chuẩn nhỏ ΔL (0) | Chỉ thị thực tế Pj (0) | [12 empty] | 33 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K041 | VN | Phạm vi đo: 10kg | M1 | 041 | 041 M1 10kg | 041 M1 10kg
1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Ký GCNKD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 34 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K043 | VN | Phạm vi đo: 500g | M1 | 043 | 043 M1 500g | 043 M1 500g
2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 35 | Quả cân chuẩn ( 03 quả ) | ĐL-K044 | VN | Phạm vi đo: 20kg | M1 | 044 | 044 M1 20kg | 044 M1 20kg
3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 36 | Quả cân chuẩn (800 quả) | ĐL-K045 | VN | Phạm vi đo: 20kg | M1 | 045 | 045 M1 20kg | 045 M1 20kg
4 | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 37 | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K046 | VN | Phạm vi đo: 10kg | M1 | 046 | 046 M1 10kg | 046 M1 10kg
5 | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 38 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K047 | VN | Phạm vi đo: 1kg | M1 | 047 | 047 M1 1kg | 047 M1 1kg
6 | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 39 | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K048 | VN | Phạm vi đo: 5kg | M1 | 048 | 048 M1 5kg | 048 M1 5kg
Iimax - Iimin = |  | #REF! | #EVAL! |  |  |  | #REF! | #EVAL! | [11 empty] | 40 | Quả cân chuẩn ( 24 quả ) | ĐL-K049 | VN | Phạm vi đo: 1kg | M1 | 049 | 049 M1 1kg | 049 M1 1kg
SSCP(mpe) = | ± | #EVAL! | 0 |  | SSCP(mpe) = | ± | 0 | 0 |  |  | #EVAL! | #EVAL! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 41 | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K050 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 050 | 050 M1 2kg | 050 M1 2kg
[20 empty] | 42 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K051 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 051 | 051 M1 2kg | 051 M1 2kg
4.Kiểm tra tải trọng lệch tâm P = 1/3 max = |  |  |  |  | #REF! | 0 | [13 empty] | 43 | Quả cân chuẩn ( 10 quả ) | ĐL-K052 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 052 | 052 M1 2kg | 052 M1 2kg
Vị trí | Chỉ thị I (0) | Quả chuẩn nhỏ thêm vào ΔL (0) | Sai số E (0) |  | Sai số thực tế Ec = E - E0 (0) |  | SSCP (mpe) (0) |  | KEÁT QUAÛ | [10 empty] | 44 | Quả cân chuẩn ( 08 quả ) | ĐL-K053 | VN | Phạm vi đo: 5kg | M1 | 053 | 053 M1 5kg | 053 M1 5kg
G | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | ± | #EVAL! | #EVAL! |  |  |  | #EVAL! | #EVAL! | 0 | 0 |  |  |  | 45 | Quả cân chuẩn ( 41 quả ) | ĐL-K054 | VN | Phạm vi đo: 100g | M1 | 054 | 054 M1 100g | 054 M1 100g
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | ± | #EVAL! | #EVAL! | [6 empty] | 0 |  |  |  | 46 | Bộ quả cân chuẩn ( 11 bộ ) | ĐL-K055 | Ba Lan | Phạm vi đo: 1g ¸ 200g | M1 | 055 | 055 M1 1g ¸ 200g | 055 M1 1g ¸ 200g
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | ± | #EVAL! | #EVAL! | [6 empty] | 0 |  |  |  | 47 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K056 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 056 | 056 M1 10mg ¸ 200g | 056 M1 10mg ¸ 200g
3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | ± | #EVAL! | #EVAL! | [6 empty] | 0 |  |  |  | 48 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K057 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 057 | 057 M1 10mg ¸ 200g | 057 M1 10mg ¸ 200g
4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | ± | #EVAL! | #EVAL! | [6 empty] | 0 |  |  |  | 49 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K062 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 062 | 062 M1 10mg ¸ 200g | 062 M1 10mg ¸ 200g
[9 empty] | x | [10 empty] | 50 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K074 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 1kg | F2 | 074 | 074 F2 1g ¸ 1kg | 074 F2 1g ¸ 1kg
5.Kiểm tra sai số ở các mức tải | [19 empty] | 51 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K075 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 1kg | F2 | 075 | 075 F2 1g ¸ 1kg | 075 F2 1g ¸ 1kg
Mức tải (0) | Chỉ thị I (0) |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào ΔL (0) |  | Sai số E (0) |  | Sai số thực tế Ec=E-E0 (0) |  | Sai số cho phép mpe (0) |  | KEÁT QUAÛ | [8 empty] | 52 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K077 | VN | Phạm vi đo: 200g | M1 | 077 | 077 M1 200g | 077 M1 200g
[20 empty] | 53 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K078 | VN | Phạm vi đo: 1g , 500g | E2 | 078 | 078 E2 1g , 500g | 078 E2 1g , 500g
| Tăng | Giảm | Tăng | Giảm | Tăng | Giảm | Tăng | Giảm | [11 empty] | 54 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K079 | VN | Phạm vi đo: 1mg , 500mg | E2 | 079 | 079 E2 1mg , 500mg | 079 E2 1mg , 500mg
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ± | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #REF! | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ± | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #REF! | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ± | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | Nước sx
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ± | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Xác lập tại TĐC - BP | Established in TDC - BP | /
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ± | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2 | Việt Nam | Vietnam | /
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ± | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 3 | Đài Loan | Taiwan | /
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ± | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 4 | Đan Mạch | Denmark | /
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ± | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 5 | Đức | Germany | /
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ± | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #EVAL! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 6 | Hà Lan | Holland | /
0 | #REF! | / | #REF! | / | #REF! | / | #REF! | / | ± | 0 | #EVAL! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | Hàn Quốc | Korea | /
[20 empty] | 8 | Không rõ | Unidentified | /
[11 empty] | x | [8 empty] | 9 | Mỹ | USA | /
|  | #EVAL! | [17 empty] | 10 | Nga | Russian | /
[9 empty] | Kết luận |  | #EVAL! | [8 empty] | 11 | Nhật | Japan | /
[20 empty] | 12 | Pháp | France | /
[14 empty] | Đạt | [5 empty] | 13 | Singapore | Singapore | /
[14 empty] | Không đạt | [5 empty] | 14 | Thụy Sĩ | Switzerland | /
[20 empty] | 15 | Trung Quốc | China | /
[20 empty] | 16 | Việt Nam | Vietnam | /
[20 empty] | 17 | Ý | Italia | /
[20 empty] | 18 | Petrolimex | Petrolimex | /
[10 empty] | 1 | (I) | CỘT ĐO XĂNG E5 RON 92 / FUEL DISPENSER | [7 empty] | 19 | PECO | PECO | /
[10 empty] | 2 |  | CỘT ĐO XĂNG E5 RON 92 - II / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 3 |  | CỘT ĐO XĂNG E5 RON 92 - II (1) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 4 |  | CỘT ĐO XĂNG E5 RON 92 - II (2) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 5 | (II) | CỘT ĐO XĂNG E5 RON 92 (1) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 6 |  | CỘT ĐO XĂNG E5 RON 92 (2) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 7 |  | CỘT ĐO XĂNG E5 RON 92 (3) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 8 |  | CỘT ĐO XĂNG E5 RON 92 (4) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 9 |  | CỘT ĐO DẦU DO 0.05%S (5) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 10 |  | CỘT ĐO DẦU DO 0.05%S (4) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 11 |  | CỘT ĐO DẦU DO 0.05%S (3) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 12 |  | CỘT ĐO DẦU DO 0.05%S (2) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 13 |  | CỘT ĐO DẦU DO 0.05%S (1) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 14 |  | CỘT ĐO DẦU DO 0.05%S / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 15 |  | CỘT ĐO DẦU DO (1) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 16 |  | CỘT DẦU DO 0.001S - V / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 17 |  | CỘT ĐO DẦU DO 0.001S - V (1) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 18 |  | CỘT ĐO DẦU DO0.001S - V (2) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 19 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 20 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 - II / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 21 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 - II (1) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 22 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 - II (2) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 23 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 - III / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 24 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 (1) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 25 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 (2) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 26 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 (3) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 27 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 (4) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 28 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 - III (1) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 29 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 - III (2) / FUEL DISPENSER
[10 empty] | 30 |  | CỘT ĐO XĂNG RON 95 - III (3) / FUEL DISPENSER

## BBKĐ 2 (hidden)
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG | [13 empty] | 3.Kiểm tra độ lặp lại
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | [13 empty] | #REF! | [9 empty] | Phần 2 ( P = max = 0 0)
PHÒNG ĐO LƯỜNG | [5 empty] | BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH | [7 empty] | Lần cân |  | Chỉ thị Ii | () | Quả chuẩn nhỏ ΔL (0) |  |  | Chỉ thị thực Pi |  | () | Lần cân |  | Chỉ thị Ij |  | () | Quả chuẩn nhỏ ΔL (0) |  |  | Chỉ thị thực Pj |  | ()
263 Điện Biên Phủ. Quận 3. TP.HCM | [5 empty] | #N/A! | [7 empty] | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 1 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | (ĐIỆN TỬ-CHỈ THỊ HIỆN SỐ-KHÔNG TỰ CHỈ THỊ) | [7 empty] | 2 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 2 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | Số: 0ĐL99 | [7 empty] | 3 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | R
Ngày giao |  | Ngày yêu cầu |  | Ngày thực hiện |  | Ngày hoàn thành |  |  | Người thực hiện |  |  | Người kiểm tra |  | 4 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 4 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | £
0 |  | 1900-01-06 |  | 0 |  | 0 |  |  | #N/A! |  |  | Đặng Công Luân |  | 5 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[14 empty] | 6 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 6 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 0.2
Hiệu cân: |  |  | 0 |  |  |  |  | Số cân : |  |  | 0 |  |  |  | Iimax - Iimin = |  | #EVAL! |  |  | Đạt |  |  | #EVAL! |  | Ijmax - Ijmin = |  |  | #EVAL! |  |  | Đạt |  |  | #EVAL!
Nước sản xuất: |  |  | #N/A |  |  |  |  | Năm sản xuất : |  |  | / |  |  |  | SSCP(mpe) = |  | #EVAL! |  |  | Không đạt |  |  | #EVAL! |  | SSCP(mpe) = |  |  | ± 0 0 |  |  | Không đạt |  |  | #EVAL! |  | 0.2
Số tem kiểm định: |  |  | 0 |  |  |  |  | Đặc trưng kỹ thuật : |  |  | Điện tử |  |  | 4.Kiểm tra tải trọng lệch tâm P = 1/3 max = | [7 empty] | #REF!
Mức cân lớn nhất: max1= |  |  | / |  |  | max2= |  | / |  |  | max3= | / |  | Vị trí |  | Chỉ thị I (0) |  |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào ΔL (0) |  |  |  | Sai số E (0) |  |  |  | Sai số thực tế |  |  |  | SSCP (mpe) (0)
Giá trị vạch chia: d1= |  |  | / |  |  | d2= |  | / |  |  | d3= | / | [14 empty] | Ec=E-E0 |  | (0)
Giá trị độ chia kiểm: e1= |  |  | / |  |  | e2= |  | / |  |  | e3= | / |  | G |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #EVAL!
Mức cân nhỏ nhất: min = |  |  | #REF! |  | 0 | [8 empty] | 1 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #EVAL!
|  | T= | 0 |  |  |  | dT= | [6 empty] | 2 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #EVAL!
Nơi sử dụng: |  | 0 | [11 empty] | 3 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #EVAL!
Nơi kiểm định: |  | #N/A! | [11 empty] | 4 |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #EVAL!
Chế độ kiểm định: |  |  | #N/A! | [15 empty] | Đạt |  | £ | [5 empty] | Không đạt |  |  | R
Phương pháp thực hiện: |  |  | QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CÂN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ĐLVN 16 : 2009 | [10 empty] | 5.Kiểm tra sai số ở các mức tải
Chuẩn được sử dụng: |  |  | #N/A | [10 empty] | Mức tải (0) |  | Chỉ thị I (0) |  |  |  |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào ΔL (0) |  |  |  | Sai số E (0) |  |  |  | Sai số thực tế |  |  |  | SSCP (mpe) (0)
Điều kiện môi trường: |  |  | 0 | oC | [24 empty] | Ec=E-E0 |  | (0)
I.Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật: | [15 empty] | Tăng |  | Giảm |  |  | Tăng |  | Giảm |  | Tăng |  | Giảm |  | Tăng |  | Giảm
Điều mục |  | Nội dung kiểm tra |  |  |  |  | Đạt |  |  |  | Không đạt |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
7.1 |  | Kiểm tra bên ngoài |  |  |  |  | £ |  |  |  | £ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
7.2 |  | Kiểm tra kỹ thuật |  |  |  |  | £ |  |  |  | £ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
II.Kiểm tra đo lường: | [8 empty] | Bắt đầu |  |  | Kết thúc |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
|  |  |  | Nhiệt độ trong phòng ( oC) |  |  |  |  | 0 | oC |  | 0 | oC | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
|  |  |  | Nhiệt độ trong cân ( oC) |  |  |  |  | 0 | oC |  | 0 | oC | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
1.Kiểm tra mức cân không (hoặc mức cân min) | [13 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
Tải trọng | Chỉ thị I |  | Tải thêm vào |  | Sai số E0 |  | (0) | Sai số cho phép |  | Đánh giá |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
L (0) | (0) |  | ΔL (0) |  | E0=I+1/2e-ΔL-L |  |  | (mpe) (0) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #EVAL!
#REF! | #REF! |  | / |  | #REF! |  |  | #EVAL! |  | Đạt | #EVAL! | Không đạt | #EVAL! | 0 |  | #REF! |  | / |  |  | / |  | / |  | #REF! |  | / |  | #REF! |  | / |  | ± 0
2.Kiểm tra độ động | [18 empty] | Đạt |  | £ | [5 empty] | Không đạt |  |  | R
#REF! | Chỉ thị I1 |  | Quả chuẩn nhỏ lấy ra ΔL (0) |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào1/10d (0) |  |  | Quả chuẩn nhỏ thêm vào1,4d (0) |  | Chỉ thị I2 |  | I2 - I1 |  | III.Kết luận:
| (0) | [8 empty] | (0) |  | (0) |  |  |  |  | Cân đạt |  |  |  | #EVAL! |  |  |  |  | Cân không đạt |  |  |  | #EVAL!
min | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |  | #EVAL! |  |  |  |  | Yêu cầu đo lường |  |  |  | R
1/2 max | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | Thời hạn được phép sử dụng : | [5 empty] | #EVAL!
max | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | Đề nghị : |  | #EVAL!
HD-ĐL005-01 |  | So sánh (I2-I1) và d: |  |  | Đạt |  | #EVAL! |  | Không đạt |  | #EVAL! |  |  | HD-ĐL005-01 | [25 empty] | 39480
[34 empty] | 1 | [5 empty] | 0
[34 empty] | 2 | Quả cân chuẩn | ĐL-K010 | Mỹ | Phạm vi đo: 1000 g | F1 | 010
[34 empty] | 3 | Quả cân chuẩn | ĐL-K011 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F1 | 011
[34 empty] | 4 | Quả cân chuẩn | ĐL-K012 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F2 | 012
[34 empty] | 5 | Quả cân chuẩn | ĐL-K013 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F1 | 013
[34 empty] | 6 | Quả cân chuẩn | ĐL-K014 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000 g | F1 | 014
[34 empty] | 7 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K015 | Mỹ | Phạm vi đo: 1mg ¸100g | F1 | 015
[34 empty] | 8 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K016 | Mỹ | Phạm vi đo: 1mg ¸100g | F2 | 016
[34 empty] | 9 | Quả cân chuẩn | ĐL-K017 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | F1 | 017
[34 empty] | 10 | Quả cân chuẩn | ĐL-K018 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | F1 | 018
[34 empty] | 11 | Quả cân chuẩn | ĐL-K019 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000g | F1 | 019
[34 empty] | 12 | Quả cân chuẩn | ĐL-K020 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000g | F1 | 020
[34 empty] | 13 | Quả cân chuẩn | ĐL-K021 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | F1 | 021
[34 empty] | 14 | Quả cân chuẩn | ĐL-K022 | Mỹ | Phạm vi đo: 1000g | F1 | 022
[34 empty] | 15 | Quả cân chuẩn | ĐL-K023 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 023
[34 empty] | 16 | Quả cân chuẩn | ĐL-K024 | Mỹ | Phạm vi đo: 500g | F1 | 024
[34 empty] | 17 | Quả cân chuẩn | ĐL-K025 | Mỹ | Phạm vi đo: 200g | F1 | 025
[34 empty] | 18 | Quả cân chuẩn | ĐL-K026 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 026
[34 empty] | 19 | Quả cân chuẩn | ĐL-K027 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 027
[34 empty] | 20 | Quả cân chuẩn | ĐL-K028 | Liên Xô | Phạm vi đo: 1mg ¸ 1g | F1 | 028
[34 empty] | 21 | Quả cân chuẩn | ĐL-K029 | Liên Xô | Phạm vi đo: 1mg ¸ 1g | F1 | 029
[34 empty] | 22 | Quả cân chuẩn | ĐL-K030 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 500g | F1 | 030
[34 empty] | 23 | Quả cân chuẩn | ĐL-K031 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 500g | F1 | 031
[34 empty] | 24 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K032 | Tiệp Khắc | Phạm vi đo: 0,5g ¸100g | F2 | 032
[34 empty] | 25 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K033 | Tiệp Khắc | Phạm vi đo: 1g ¸100g | F2 | 033
[34 empty] | 26 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K034 | Trung Quốc | Phạm vi đo: 1g ¸100g | F2 | 034
[34 empty] | 27 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K035 | Không rõ | Phạm vi đo: 10mg¸100g | F2 | 035
[34 empty] | 28 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K036 | Không rõ | Phạm vi đo: 100mg¸100g | F2 | 036
[34 empty] | 29 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K037 | VN | Phạm vi đo: 200g¸10kg | F2 | 037
[34 empty] | 30 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K038 | Liên Xô | Phạm vi đo: 200g¸10kg | F2 | 038
[34 empty] | 31 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K039 | Liên Xô | Phạm vi đo: 0,2mg¸5mg | F2 | 039
[34 empty] | 32 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K040 | Balan | Phạm vi đo: 10mg¸10g | M1 | 040
[34 empty] | 33 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K041 | VN | Phạm vi đo: 10kg | M1 | 041
[34 empty] | 34 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K043 | VN | Phạm vi đo: 500g | M1 | 043
[34 empty] | 35 | Quả cân chuẩn ( 03 quả ) | ĐL-K044 | VN | Phạm vi đo: 200g | M1 | 044
[34 empty] | 36 | Quả cân chuẩn (16tấn = 800 quả) | ĐL-K045 | VN | Phạm vi đo: 20kg | M1 | 045
[34 empty] | 37 | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K046 | VN | Phạm vi đo: 10kg | M1 | 046
[34 empty] | 38 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K047 | VN | Phạm vi đo: 1kg | M1 | 047
[34 empty] | 39 | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K048 | VN | Phạm vi đo: 5kg | M1 | 048
[34 empty] | 40 | Quả cân chuẩn ( 24 quả ) | ĐL-K049 | VN | Phạm vi đo: 1kg | M1 | 049
[34 empty] | 41 | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K050 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 050
[34 empty] | 42 | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K051 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 051
[34 empty] | 43 | Quả cân chuẩn ( 10 quả ) | ĐL-K052 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 052
[34 empty] | 44 | Quả cân chuẩn ( 08 quả ) | ĐL-K053 | VN | Phạm vi đo: 5kg | M1 | 053
[34 empty] | 45 | Quả cân chuẩn ( 41 quả ) | ĐL-K054 | VN | Phạm vi đo: 100g | M1 | 054
[34 empty] | 46 | Bộ quả cân chuẩn ( 11 bộ ) | ĐL-K055 | Ba Lan | Phạm vi đo: 1g ¸ 200g | M1 | 055
[34 empty] | 47 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K056 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 056
[34 empty] | 48 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K057 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 057
[34 empty] | 49 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K062 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 062
[34 empty] | 50 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K074 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 1kg | F2 | 074
[34 empty] | 51 | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K075 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 1kg | F2 | 075

## Thong so (hidden)
Kiểm định viên |  |  |  | Nơi KĐ |  |  | Chuẩn khối lượng
1 | C.LUÂN | Đặng Công Luân | ĐẶNG CÔNG LUÂN | 1 | Cơ sở | #REF! | Quả cân chuẩn | ĐL-K010 | Mỹ | Phạm vi đo: 1000 g | F1 | 010 | 010 F1 1000 g
2 | DIỆP | Trần T.Ngọc Diệp | TRẦN THỊ NGỌC DIỆP | 2 | Chi cục | Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tp. Hồ Chí Minh | Quả cân chuẩn | ĐL-K011 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F1 | 011 | 011 F1 200 g
3 | H.NAM | Nguyễn Hoàng Nam | NGUYỄN HOÀNG NAM |  |  |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K012 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F2 | 012 | 012 F2 200 g
4 | HIẾU | Nguyễn Minh Hiếu | NGUYỄN MINH HIẾU | Chế độ KĐ |  |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K013 | Mỹ | Phạm vi đo: 200 g | F1 | 013 | 013 F1 200 g
5 | HOÀ | Nguyễn Công Hòa | NGUYỄN CÔNG HÒA | 1 | Ban đầu |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K014 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000 g | F1 | 014 | 014 F1 2000 g
6 | HƯƠNG | Lê T.Thanh Hương | LÊ THỊ THANH HƯƠNG | 2 | Định kỳ |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K015 | Mỹ | Phạm vi đo: 1mg ¸100g | F1 | 015 | 015 F1 1mg ¸100g
7 | LUÂN | A Na Pha Luân | A NA PHA LUÂN |  |  |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K016 | Mỹ | Phạm vi đo: 1mg ¸100g | F2 | 016 | 016 F2 1mg ¸100g
8 | NAM | Lê Văn Nam | LÊ VĂN NAM | Loại cân |  |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K017 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | F1 | 017 | 017 F1 5000g
9 | NHẪN | Nguyễn Văn Nhẫn | NGUYỄN VĂN NHẪN | 1 | Điện tử | Electronic | Quả cân chuẩn | ĐL-K018 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | F1 | 018 | 018 F1 5000g
10 | OANH | Phạm T.Hoàng Oanh | PHẠM THỊ HOÀNG OANH | 2 | Cơ khí | Mechanic | Quả cân chuẩn | ĐL-K019 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000g | F1 | 019 | 019 F1 2000g
11 | THÔNG | Dương Văn Thông | DƯƠNG VĂN THÔNG |  |  |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K020 | Mỹ | Phạm vi đo: 2000g | F1 | 020 | 020 F1 2000g
12 | TOÀN | Nguyễn Ngọc Toàn | NGUYỄN NGỌC TOÀN |  |  |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K021 | Mỹ | Phạm vi đo: 5000g | F1 | 021 | 021 F1 5000g
13 | TÍN | Trương Trung Tín | TRƯƠNG TRUNG TÍN |  |  |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K022 | Mỹ | Phạm vi đo: 1000g | F1 | 022 | 022 F1 1000g
14 | VIỆT | Trần Hữu Việt | TRẨN HỮU VIỆT |  |  |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K023 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 023 | 023 F1 100g
15 | XUÂN | Nguyễn Thanh Xuân | NGUYỄN THANH XUÂN |  |  |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K024 | Mỹ | Phạm vi đo: 500g | F1 | 024 | 024 F1 500g
[7 empty] | Quả cân chuẩn | ĐL-K025 | Mỹ | Phạm vi đo: 200g | F1 | 025 | 025 F1 200g
[7 empty] | Quả cân chuẩn | ĐL-K026 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 026 | 026 F1 100g
[7 empty] | Quả cân chuẩn | ĐL-K027 | Mỹ | Phạm vi đo: 100g | F1 | 027 | 027 F1 100g
[7 empty] | Quả cân chuẩn | ĐL-K028 | Liên Xô | Phạm vi đo: 1mg ¸ 1g | F1 | 028 | 028 F1 1mg ¸ 1g
Nước sản xuất | [6 empty] | Quả cân chuẩn | ĐL-K029 | Liên Xô | Phạm vi đo: 1mg ¸ 1g | F1 | 029 | 029 F1 1mg ¸ 1g
1 | Không rõ | Unidentified | / |  |  |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K030 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 500g | F1 | 030 | 030 F1 1g ¸ 500g
2 | Anh | England | / |  |  |  | Quả cân chuẩn | ĐL-K031 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 500g | F1 | 031 | 031 F1 1g ¸ 500g
3 | Ba Lan | Poland | / |  |  |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K032 | Tiệp Khắc | Phạm vi đo: 0,5g ¸100g | F2 | 032 | 032 F2 0,5g ¸100g
4 | Đài Loan | Taiwan | / |  |  |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K033 | Tiệp Khắc | Phạm vi đo: 1g ¸100g | F2 | 033 | 033 F2 1g ¸100g
5 | Đức | Germany | / |  |  |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K034 | Trung Quốc | Phạm vi đo: 1g ¸100g | F2 | 034 | 034 F2 1g ¸100g
6 | Hà Lan | Holland | / |  |  |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K035 | Không rõ | Phạm vi đo: 10mg¸100g | F2 | 035 | 035 F2 10mg¸100g
7 | Hàn Quốc | Korea | / |  |  |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K036 | Không rõ | Phạm vi đo: 100mg¸100g | F2 | 036 | 036 F2 100mg¸100g
8 | Mỹ | USA | / |  |  |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K037 | VN | Phạm vi đo: 200g¸10kg | F2 | 037 | 037 F2 200g¸10kg
9 | Nga | Russia | / |  |  |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K038 | Liên Xô | Phạm vi đo: 200g¸10kg | F2 | 038 | 038 F2 200g¸10kg
10 | Nhật | Japan | / |  |  |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K039 | Liên Xô | Phạm vi đo: 0,2mg¸5mg | F2 | 039 | 039 F2 0,2mg¸5mg
11 | Pháp | France | / |  |  |  | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K040 | Balan | Phạm vi đo: 10mg¸10g | M1 | 040 | 040 M1 10mg¸10g
12 | Singapore | Singapore | / |  |  |  | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K041 | VN | Phạm vi đo: 10kg | M1 | 041 | 041 M1 10kg
13 | Trung Quốc | China | / |  |  |  | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K043 | VN | Phạm vi đo: 500g | M1 | 043 | 043 M1 500g
14 | Việt Nam | Vietnam | / |  |  |  | Quả cân chuẩn ( 03 quả ) | ĐL-K044 | VN | Phạm vi đo: 200g | M1 | 044 | 044 M1 200g
15 | Ý | Italia | / |  |  |  | Quả cân chuẩn (800 quả) | ĐL-K045 | VN | Phạm vi đo: 20kg | M1 | 045 | 045 M1 20kg
16 | Thụy Sỹ | Switzerland | / |  |  |  | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K046 | VN | Phạm vi đo: 10kg | M1 | 046 | 046 M1 10kg
17 | Đan Mạch | Denmark | / |  |  |  | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K047 | VN | Phạm vi đo: 1kg | M1 | 047 | 047 M1 1kg
18 | Mã Lai | Malaysia | / |  |  |  | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K048 | VN | Phạm vi đo: 5kg | M1 | 048 | 048 M1 5kg
19 | Canada | Canada | / |  |  |  | Quả cân chuẩn ( 24 quả ) | ĐL-K049 | VN | Phạm vi đo: 1kg | M1 | 049 | 049 M1 1kg
[7 empty] | Quả cân chuẩn ( 01 quả ) | ĐL-K050 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 050 | 050 M1 2kg
[7 empty] | Quả cân chuẩn ( 02 quả ) | ĐL-K051 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 051 | 051 M1 2kg
[7 empty] | Quả cân chuẩn ( 10 quả ) | ĐL-K052 | VN | Phạm vi đo: 2kg | M1 | 052 | 052 M1 2kg
[7 empty] | Quả cân chuẩn ( 08 quả ) | ĐL-K053 | VN | Phạm vi đo: 5kg | M1 | 053 | 053 M1 5kg
[7 empty] | Quả cân chuẩn ( 41 quả ) | ĐL-K054 | VN | Phạm vi đo: 100g | M1 | 054 | 054 M1 100g
[7 empty] | Bộ quả cân chuẩn ( 11 bộ ) | ĐL-K055 | Ba Lan | Phạm vi đo: 1g ¸ 200g | M1 | 055 | 055 M1 1g ¸ 200g
[7 empty] | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K056 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 056 | 056 M1 10mg ¸ 200g
[7 empty] | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K057 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 057 | 057 M1 10mg ¸ 200g
[7 empty] | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K062 | Ba Lan | Phạm vi đo: 10mg ¸ 200g | M1 | 062 | 062 M1 10mg ¸ 200g
[7 empty] | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K074 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 1kg | F2 | 074 | 074 F2 1g ¸ 1kg
[7 empty] | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K075 | VN | Phạm vi đo: 1g ¸ 1kg | F2 | 075 | 075 F2 1g ¸ 1kg
[7 empty] | Bộ quả cân chuẩn | ĐL-K077 | VN | Phạm vi đo: 200g | M1 | 077 | 077 M1 200g
Chuẩn cân đồng hồ lò xo
[7 empty] | 0.1 | 054 | 077
[7 empty] | 0.2 | 077 | 043
[7 empty] | 0.5 | 043 | 049
[7 empty] | 1 | 049 | 052
[7 empty] | 2 | 052 | 053
[7 empty] | 5 | 053 | 041
[7 empty] | 10 | 041 | 045
[7 empty] | 20 | 045 | 041
Chuẩn quả cân
[9 empty] | 1 | 0
[9 empty] | 2 | Hình khối chữ nhật
[9 empty] | 3 | Hình lục giác
[9 empty] | 4 | Hình tròn dẹp
[9 empty] | 5 | Hình trụ tròn có núm cầm
6
7
8
9
Chuẩn quả cân
[7 empty] | 0 | KLDĐ | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2
[7 empty] | 1 | 5000000 |  |  | 25000 | 85000 | 250000 | 850000
[7 empty] | 2 | 2000000 |  |  | 10000 | 33000 | 100000 | 330000
[7 empty] | 3 | 1000000 |  | 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000
[7 empty] | 4 | 500000 |  | 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000
[7 empty] | 5 | 200000 |  | 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000
[7 empty] | 6 | 100000 |  | 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000
[7 empty] | 7 | 50000 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000
[7 empty] | 8 | 20000 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000
[7 empty] | 9 | 10000 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600
[7 empty] | 10 | 5000 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800
[7 empty] | 11 | 2000 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300
[7 empty] | 12 | 1000 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160
[7 empty] | 13 | 500 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80
[7 empty] | 14 | 200 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30
[7 empty] | 15 | 100 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16
[7 empty] | 16 | 50 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10
[7 empty] | 17 | 20 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8
[7 empty] | 18 | 10 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6
[7 empty] | 19 | 5 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5
[7 empty] | 20 | 2 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4
[7 empty] | 21 | 1 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3
[7 empty] | 22 | 0.5 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5
[7 empty] | 23 | 0.2 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2
[7 empty] | 24 | 0.1 | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6
[7 empty] | 25 | 0.05 | 0.005 | 0.012 | 0.05 | 0.12 | 0.5
[7 empty] | 26 | 0.02 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3
[7 empty] | 27 | 0.01 | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25
[7 empty] | 28 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2
[7 empty] | 29 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2
[7 empty] | 30 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2
31